**АКТ**

**испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода**

**и работоспособность пожарных гидрантов**

г. « » 201 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Объект |  |

**Комиссия в составе представителей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УПО |  | | |
|  | | | |
| (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) | | | |
| заказчика | |  | |
|  | | | |
| (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) | | | |
| строительно-монтажной организации | | |  |
|  | | | |
| (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) | | | |

Произвела испытание наружного противопожарного водопровода на водоотдачу, проверку работоспособности пожарных гидрантов и установила, что высота подъема компактной струи над верхней точкой здания не менее 6 метров, что соответствует нормам.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель УПО |  |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |